Documento de Requisitos

CardioRemoto – Plataforma Digital para Monitoramento de Pacientes Cardiovasculares do Hospital Universitário

DRAFT

João Pessoa, maio de 2026

- Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar a especificação de requisitos funcionais e não funcionais, além de estudo de casos, referentes à aplicação CardioRemoto, parte do ecossistema mare.IA. O documento detalha o propósito e as características da aplicação, as interfaces do sistema, o que o sistema fará, as restrições sob as quais deve operar e como o sistema reagirá a estímulos externos. Deste modo, o documento se destina tanto às partes interessadas quanto aos desenvolvedores da aplicação.

- Notação

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[identificador do requisito]

Por convenção, os requisitos são indicados e referenciados por um indicador no formato [RFxxx], para os requisitos funcionais, no formato [RNFxxx], para os não funcionais, e no formato [RNxxx], para as regras de negócio, onde xxx se refere ao número do requisito.

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que devem ser implementados impreterivelmente.

- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Os casos de uso são indicados e referenciados por um indicador no formato [UCxx], onde xx se refere ao número do caso de uso. Cada caso de uso terá o seguinte formato:

- Atores: Os modelos de usuário que utilizarão o caso de uso;

- Prioridade: Prioridade de implementação deste caso de uso;

- Pré‐condições: Condições que devem ser satisfeitas antes de o caso de uso ser executado;

- Fluxo de eventos: O passo a passo das ações realizadas para que o caso de uso seja concluído, podendo incluir fluxos de eventos secundários e/ou alternativos;

- Pós‐condições: Condições que devem ser satisfeitas depois de o caso de uso ser finalizado.

- História do Usuário

O agente de saúde (AS) se loga no sistema, o qual inicialmente mostra a lista de todos os pacientes cadastrados. Três funções são disponibilizadas ao AS na página inicial. O AS pode inserir um novo paciente, incluindo os seguintes dados cadastrais:

- Nome social

- Idade

- Gênero

- Data de nascimento

- Tabagismo (fumante/ex-fumante, não-fumante)

- Nível de atividade física (não praticante, raramente, regularmente, frequentemente)

- Uso de estatina (sim/não)

- Histórico de evento cardiovascular aterosclerótico (Não, IAM, AVC, DAP, outro)

O AS pode adicionar filtros para ver os usuários cadastrados, sendo quatro opções: todos os usuários (opção padrão ao entrar), risco verde, risco amarelo e risco vermelho. Outra opção disponibilizada inicialmente é ordenar os pacientes por prioridade de visita. Ou seja, primeiramente são mostrados os pacientes que possuem o menor espaço de tempo desde o dia atual até o dia agendado para a próxima visita. Seguindo esse mesmo raciocínio, será dada prioridade maior aos pacientes cujas visitas estão com maior atraso. Um exemplo de ordenação é mostrado na tabela abaixo:

| Paciente | Informação sobre visita |
| --- | --- |
| Maria Silva | 3 dias atrasado |
| José Nunes | 1 dia atrasado |
| Tiago Feitosa | Hoje |
| Lucas Cavalcante | 2 dias para visita |
| Carla Nascimento | 4 dias para visita |
| Luana Torres | 5 dias para visita |
| ... | ... |

Junto a cada paciente da lista, estão associadas duas funções acionáveis. Primeiro, inserir novo registro de visita. Acionando esta função, são mostradas a informação do perfil do paciente escolhido e um formulário para entrada de dados dividido em três partes, como indicado a seguir:

- Dados antropométricos (qualquer um deles pode ser vazio)

  - Peso

  - Altura

  - IMC (calculado automaticamente)

  - Circunferência da cintura

- Medições vitais (qualquer um deles pode ser vazio)

  - PA sistólica e diastólica

  - Frequência cardíaca

  - Glicemia capilar

- Exames laboratoriais

  - Glicose jejum

  - HbA1c

  - Colesterol total

  - HDL

  - LDL

  - Triglicérides

  - Creatina

  - Ureia

  - TSH

  - TGO

  - TGP

  - CPK

  - Relação albumina/creatinina

Cada novo registro é incluído junto com a data/horário do dia em que os dados foram obtidos. Alguns desses campos possuem alertas, caso valores específicos sejam digitados. Tais campos e os valores são:

- PA ≥ 180/120 mmHg ou PA < 90/60 mmHg (alerta vermelho)

- Glicemia ≥ 250 mg/dL ou < 70 mg/dL (alerta vermelho)

- LDL ≥ 190 mg/dL (alerta amarelo)

Na segunda função associada ao paciente, o agente de saúde pode ver a evolução dos valores dos exames. Ou seja, o histórico desses valores são mostrados tanto em forma de tabela como em um gráfico temporal. A melhor maneira de fazer isso deve ser definida durante o projeto do sistema.

- Requisitos Funcionais

Módulo de coleta

4.1 [RF001] Logar no sistema (essencial)

Permite ao usuário informar um login e uma senha para entrar no sistema.

4.2 [RF002] Cadastrar paciente (essencial)

Permite que o usuário insira as informações de um novo paciente, sendo elas: identificação (e.g., CPF), nome, data de nascimento (idade é automaticamente calculada), gênero, status de tabagismo (fumante/ex-fumante/não fumante), nível de atividade física (não praticante, raramente, regularmente, frequentemente), uso de estatina (sim/não), histórico de evento cardiovascular aterosclerótico (não, IAM, AVC, DAP, outro).

4.3 [RF003] Visualizar/Filtrar pacientes por risco (importante)

Ver a lista de pacientes filtrada por nível de classificação de risco (todos, verde, amarelo e vermelho).

4.4 [RF004] Visualizar pacientes por ordem de visitas (essencial)

Mostrar todos os pacientes ordenados de acordo com a necessidade de uma visita. Pacientes que já estão com visita atrasada devem ter prioridade de acordo com os dias de atraso.

4.5 [RF005] Inserir nova visita (essencial)

Permite ao usuário informar um ou mais valores para os atributos associados aos dados antropométricos, medições vitais e exames laboratoriais.

4.6 [RF006] Visualizar evolução dos dados coletados dos pacientes (essencial)

Visualizar tabela e gráfico temporal, apresentando como os resultados dos dados obtidos estão evoluindo.

4.7 [RF007] Sincronizar dados manualmente (importante)

Permite ao agente de saúde acionar manualmente a sincronização dos dados armazenados localmente com o banco de dados central, disponível apenas quando o dispositivo estiver online.

4.8 [RF008] Encerrar sessão (importante)

Permite ao usuário encerrar sua sessão de uso do sistema com segurança.

- Requisitos Não-Funcionais

  - [RFN001] Funcionamento offline (importante)

O sistema deve funcionar mesmo estando offline, armazenando todos os dados coletados em um dataset local e permitindo sua sincronização assim que estiver online (forma passiva) ou por comando do agente de saúde (forma ativa).

  - [RFN002] Interface responsiva (desejável)

O sistema deve apresentar interface responsiva, sem rolagem horizontal, nos seguintes breakpoints: 320–480px (mobile pequeno), 481–767px (mobile grande) e 768–1024px (tablet). Imagens, botões e campos devem redimensionar proporcionalmente; menus devem colapsar abaixo de 768px; textos com mínimo de 14px e áreas de toque com mínimo de 44×44px. Validado via Chrome DevTools e em ao menos um dispositivo físico Android e iOS por categoria.

  - [RNF003] Proteção de dados sensíveis

Os dados dos pacientes devem ser armazenados de forma criptografada, de acordo com a LGPD.

  - [RNF004] Controle de acesso

Somente usuários autenticados podem acessar dados clínicos.

  - [RNF005] Auditoria

O sistema deve registrar data, hora e usuário responsável por cada alteração.

- Regras de Negócio

  - [RN001] Classificação de risco do paciente

O sistema deve classificar automaticamente os pacientes em três níveis de risco:

- Verde (controlado)

- Amarelo (moderado)

- Vermelho (grave)

A classificação deve seguir as seguintes regras:

Verde (controlado)

Paciente com:

- PA < 140/90 mmHg

- HbA1c < 7%

- LDL < 130 mg/dL

- Sem evento cardiovascular aterosclerótico no último ano

Amarelo (moderado)

Paciente com:

- 1 ou 2 parâmetros fora da meta

- Sem histórico recente de evento cardiovascular

Vermelho (grave)

Paciente com:

- 3 ou mais parâmetros fora da meta
OU

- Evento cardiovascular aterosclerótico ocorrido nos últimos 12 meses

  - [RN002] Priorização de visitas

A prioridade da lista de pacientes deve considerar:

- Pacientes com visitas atrasadas

- Quantidade de dias de atraso

- Proximidade da próxima visita

Ordem de prioridade:

- Mais dias de atraso → maior prioridade

- Visita no dia atual

- Menor quantidade de dias restantes

  - [RN003] Periodicidade das visitas

A frequência mínima de visitas deve obedecer:

- Pacientes verdes: visita a cada 90 dias

- Pacientes amarelos/vermelhos: visita a cada 30 dias

A próxima visita deve ser calculada automaticamente após o registro de uma nova visita.

  - [RN004] Regras de alerta clínico

O sistema deve emitir alertas automáticos conforme os seguintes valores:

| Indicador | Condição | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Pressão arterial | ≥ 180/120 ou < 90/60 | Vermelho |
| Glicemia | ≥ 250 mg/dL ou < 70 mg/dL | Vermelho |
| LDL | ≥ 190 mg/dL | Amarelo |

  - [RN005] Regras de preenchimento de visitas

- Pelo menos um campo clínico deve ser preenchido para salvar uma visita.

- O IMC deve ser calculado automaticamente sempre que peso e altura forem informados.

- Data e horário do registro devem ser gerados automaticamente pelo sistema.

- Modelagem de Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

Casos de Uso

| Identificador: | [UC01] Logar no sistema |
| --- | --- |
| Descrição: | Processo de autorização para acesso ao sistema |
| Ator: | Agente de saúde |
| Prioridade: | Essencial |
| Pré-condição: | Usuário já está cadastrado para uso no sistema |
| Pós-condição: | Usuário acessou o sistema |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| - Agente de saúde entra com o login - Agente de saúde entra com a sua senha - Caso login/senha estejam corretos, o usuário tem acesso às funcionalidades do sistema. Caso contrário uma mensagem de erro é mostrada ao usuário - Ao entrar, uma tela com todos os pacientes cadastrados é mostrada, assim como o acesso às funcionalidades de cadastrar novo paciente, filtrar pacientes por status de risco e ordenar pacientes por prioridade de visita. |  |
| Fluxo Alternativo – Tentativas repetidas de login inválido |  |
| 1. Após 5 tentativas consecutivas com login e/ou senha incorretos, o sistema bloqueia temporariamente o acesso por 15 minutos 2. O sistema exibe mensagem informando o bloqueio e o tempo restante 3. Após o período de bloqueio, o fluxo principal é retomado a partir do passo 1 |  |

| Identificador: | [UC02] Cadastrar paciente |
| --- | --- |
| Descrição: | Agente de saúde inclui informações sobre um novo paciente no sistema |
| Ator: | Agente de saúde |
| Prioridade: | Essencial |
| Pré-condição: | Agente de saúde está logado no sistema |
| Pós-condição: | Os dados do novo usuário foram salvos no dataset local |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| - Agente de saúde inclui o identificador do usuário - Sistema identifica que o usuário é novo e habilita os demais campos - Agente de saúde insere nome social do paciente - Agente de saúde insere data de nascimento - Sistema automaticamente calcula idade do paciente - Agente de saúde insere status de tabagismo (fumante/ex-fumante/não fumante) - Agente de saúde insere nível de atividade física (não praticante, raramente, regularmente, frequentemente) - Agente de saúde insere resposta binária (sim/não) para o uso de estatina - Agente de saúde insere histórico de evento cardiovascular aterosclerótico (não, IAM, AVC, DAP, outro) - Agente de saúde confirma o registro dos dados no dataset local |  |
| Fluxo Alternativo – Identificador já cadastrado |  |
| 1. No passo 2, o sistema identifica que o identificador informado já está associado a um paciente cadastrado 2. O sistema exibe mensagem informando que o paciente já existe e apresenta a opção de visualizar o cadastro existente 3. O caso de uso é encerrado sem criação de novo registro |  |

| Identificador: | [UC03] Visualizar paciente por risco |
| --- | --- |
| Descrição: | Ver a lista de pacientes filtrada por nível de classificação de risco (estado verde – controlado, amarelo – moderado, e vermelho – grave). |
| Ator: | Agente de saúde |
| Prioridade: | Importante |
| Pré-condição: | Agente de saúde está logado no sistema na tela inicial |
| Pós-condição: | Apenas os pacientes com o status do risco selecionado são mostrados |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| - Agente de saúde seleciona o filtro disponibilizado (todos, verde, amarelo, vermelho) - Sistema mostra apenas os pacientes associados ao filtro selecionado. Os filtros são controlados de acordo com as seguintes regras: - Controlado (verde): parâmetros dentro da meta e sem eventos cardiovasculares no último ano - Moderado (amarelo): 1 ou 2 parâmetros fora da meta e sem histórico de evento cardiovascular aterosclerótico; - Grave (vermelho): Três ou mais parâmetros fora da meta ou evento recente (dentro de um ano) |  |
| Observações |  |
| - PA < 140/90 está dentro da meta - HbA1c < 7% está na meta - LDL < 130 mg/dL está na meta |  |

| Identificador: | [UC04] Visualizar pacientes por prioridade de visita |
| --- | --- |
| Descrição: | Mostrar todos os pacientes ordenados de acordo com a necessidade de visita |
| Ator: | Agente de Saúde |
| Prioridade: | Essencial |
| Pré-condição: | Agente de saúde está logado no sistema na tela inicial |
| Pós-condição: | Pacientes listados de acordo com a prioridade de visita |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| - Agente de saúde seleciona a função de visualizar pacientes por prioridade de visita - Sistema retorna a lista de pacientes por prioridade de visita, a qual é baseada na data chamada “visita mais recente” e os dias que faltam ou passaram para a nova data calculada |  |
| Observações |  |
| - Para os pacientes controlados (verde), as visitas devem ocorrer a cada três meses - Para pacientes não controlados (amarelo e vermelho), as visitas devem ocorrer a cada mês |  |

| Identificador: | [UC05] Inserir nova visita |
| --- | --- |
| Descrição: | Permite ao usuário informar um ou mais dos valores para os atributos associados aos dados antropométricos, medições vitais e exames laboratoriais |
| Ator: | Agente de Saúde |
| Prioridade: | Essencial |
| Pré-condição: | Agente logado no sistema |
| Pós-condição: | Nova visita incluída no banco de dados |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| - Na lista de pacientes disponíveis, o usuário aciona a opção de inserir nova visita associada ao paciente escolhido - O sistema retorna um conjunto de campos a serem preenchidos pelo agente de saúde, onde pelo menos um deve ser preenchido. Por questões de organização, os campos de entrada de dados são agrupados em antropométricos, medições vitais e exames laboratoriais - Valores indicados como anormais (ver observações abaixo) devem gerar alertas - Após a inclusão de pelo menos um dos dados, o agente de saúde salva localmente os dados e o sistema realiza a sincronização com o banco de dados central caso esteja online - O atributo “visita mais recente” é atualizado com a data do registro de forma que o algoritmo de ordenação das visitas possa utilizá-lo |  |
| Observações |  |
| - PA ≥ 180/120 mmHg ou PA < 90/60 mmHg (alerta vermelho) - Glicemia ≥ 250 mg/dL ou < 70 mg/dL (alerta vermelho) - LDL ≥ 190 mg/dL (alerta amarelo) |  |
| Fluxo de Exceção – Nenhum campo preenchido |  |
| 1. No passo 4, o agente aciona a confirmação do registro sem ter preenchido nenhum campo 2. O sistema exibe mensagem informando que ao menos um campo deve ser preenchido para registrar a visita 3. O sistema mantém o formulário aberto para que o agente realize a entrada de dados 4. O fluxo retorna ao passo 2 |  |

| Identificador: | [UC06] Visualizar evolução dos dados coletados |
| --- | --- |
| Descrição: | Exibir tabela e gráfico temporal mostrando como os resultados dos dados obtidos estão evoluindo |
| Ator: | Agente de Saúde |
| Prioridade: | Essencial |
| Pré-condição: | Agente logado no sistema e paciente com função de visualização da evolução dos dados disponível |
| Pós-condição: | Os dados de evolução do paciente selecionado são exibidos em tabela e gráfico temporal. |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| - Na lista de pacientes disponíveis, o usuário aciona a opção de visualizar a evolução dos dados do paciente - O sistema retorna uma tabela por data mostrando todos os dados coletados - Um ou mais desses dados pode ser selecionado e mostrado no gráfico para efeitos de análises associativas. Enquanto o eixo x sempre indica tempo em (hora/dia), o eixo y indica os valores das medidas. Este caso requer uma solução criativa para mostrar dados com diferentes valores no mesmo plano bidimensional. Um exemplo é dado abaixo. |  |
| Exemplo de possível visualização usando a estratégia small multiples alinhados temporalmente |  |

| Identificador: | [UC07] Sincronizar dados manualmente |
| --- | --- |
| Descrição: | Permite ao agente de saúde acionar manualmente a sincronização dos dados armazenados localmente com o banco de dados central |
| Ator: | Agente de saúde |
| Prioridade: | Importante |
| Pré-condição: | Agente de saúde está logado no sistema e o dispositivo está conectado à internet |
| Pós-condição: | Todos os dados registrados localmente e ainda não sincronizados foram enviados ao banco de dados central |
| Fluxo de Eventos Principal |  |
| 1. Agente de saúde aciona a opção de sincronização manual 2. Sistema verifica a conectividade do dispositivo 3. Sistema envia os dados locais pendentes de sincronização ao banco de dados central - Sistema exibe confirmação de sincronização concluída, indicando o número de registros sincronizados e o horário |  |
| Fluxo de Exceção – Dispositivo offline |  |
| 1. No passo 2, o sistema identifica que o dispositivo não está conectado à internet 2. Sistema exibe mensagem informando que a sincronização não pode ser realizada sem conexão 3. O caso de uso é encerrado sem sincronização |  |
| Fluxo de Exceção – Falha durante a sincronização |  |
| 1. No passo 3, ocorre uma falha na comunicação com o banco de dados central 2. Sistema exibe mensagem informando a falha e indica que os dados permanecem armazenados localmente 3. O caso de uso é encerrado sem perda de dados |  |

- Aspectos Arquiteturais

As tecnologias indicadas aqui são meros exemplos para discussão e ilustração.